## Sheet1
DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /TB-BVLH ngày 13/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà)
STT | Danh mục thiết bị y tế | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính
1 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Đặc tính kỹ thuật. • Tự động điều chỉnh kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng bới non –specificity, pH, tỉ trọng và màu sắc. • Tự động nhận diện các mẫu đã sẵn sàng xét nghiệm, dễ dàng vận hành. • Máy in nhiệt tích hợp, tốc độ cao và độ ồn thấp; hoặc sử dụng máy in kết nối ngoài. • Người dùng có thể tự mình cài đặt cờ báo giá trị bất thường. • Có hệ thống lấy lượng nước tiểu thừa. • Sử dụng được que thử nước tiểu các loại 10, 11, 13 và 14 thông số | 1 | Máy
2 | Máy phân tích điện giải đồ | - Phân loại CLIA: Độ phức tạp vừa phải - Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu - Phương thức đo: Đo trực tiếp bằng điện cực chọn lọc Ion - Lưu trữ số liệu: + Kết quả bệnh nhân + Kết quả QC các loại: bình thường, thấp và cao - Chuẩn máy: Tự động hoặc theo yêu cầu - Đầu ra: + Máy in nhiệt + Cổng kết nối, cổng EasySampler | 1 | Máy
3 | Máy siêu âm điều trị | Đặc tính kỹ thuật: - Cường độ chùm tia siêu âm và góc truyền có thể dễ dàng thay đổi để phù hợp với yêu cầu của bệnh nhân, giúp duy trì cân bằng sinh lý thích hợp - Sử dụng bộ hẹn giờ và bộ bảo vệ quá dòng - Có thiết bị đo chính xác cường độ đầu ra Linh hoạt cho người dùng (Bộ hẹn giờ kỹ thuật số, bảo vệ quá dòng và các chế độ hoạt động khác nhau) Thông số kỹ thuật: - Tần số siêu âm: 1MHz ±20% - Độ sâu thâm nhập: Khoảng 6cm - Thời gian kích thích: 5,10,15p - Cường độ lớn nhất: 2W/cm2 - Tần số xung lặp: 0-100Hz - Lớp bảo vệ điện giật: Loại B - Chế độ: Liên tục/ Xung | 1 | Máy
4 | Máy điện trị liệu tần số thấp | Đặc tính kỹ thuật: - Cung cấp 2 ngõ ra độc lập: có thể sử dụng đồng thời cho 2 bệnh nhân - Các tín hiệu tần số thấp thành các tín hiệu số để cung cấp chính xác và giảm thiểu cảm giác không thích ứng của da - Dễ sử dụng với điện cực hút dạng chén mà không dùng băng cố định - Nhiều mẫu chương trình và chế độ hướng dẫn người dùng - Có thể lưu chương trình và thông tin giá trị cài đặt thuận tiện cho người sử dụng - Giao diện sử dụng: có thể kiểm tra trạng thái hệ thống, thông tin giá trị cài đặt và cường độ ngõ ra bằng màn hình LCD - Bảng điều khiển hoạt động một chạm Thông số kỹ thuật: - Lớp bảo vệ điện giật: BF Tần số kích thích: 1~1000Hz - Dạng sóng kích thích: LF / TRI / SQU - Chương trình: Tự động & Tự điều chỉnh - Thời gian hoạt động: 1~99p | 1 | Máy
5 | Máy điện trị liệu kỹ thuật số | Đặc tính kỹ thuật: - Là thiết bị hai trong một, kết hợp giữa trị liệu dòng giao thoa (ICT) và Silver Spike Point (SSP) - Ngõ ra nhẹ nhàng giúp giảm điện trở đến cơ thể người - Lưu các thông số để dễ dàng sử dụng - Vận hành đồng thời tốc độ và chức năng hút - Chức năng an toàn cho bệnh nhân: Zero Start, bảo vệ quá tải dòng điện - Tự ngắt dòng điện khi dừng/ kết thúc điều trị (Chỉ sóng giao thoa hoạt động) Thông số thiết bị: - Phương pháp ngõ ra: dòng điện không đổi - Tần số ngõ ra: • ICT: 2, 4, 6 kHz • SSP: 1 ~ 999 Hz - Tần số giao thoa: 0~200 Hz (thay đổi liên tiếp) - Dòng ngõ ra tối đa: • ICT: 50mA • SSP: 25mA - Dòng điện: ngắt quãng - Lực hút tối đa: -280mmHg - Chu kì hút: • Tối đa: 16 lần/4s • Tối thiểu: 7 lần/8s - Số kênh: • ICT: 1 kênh • SSP: 6 kênh | 1 | Máy
Tổng: 05 thiết bị