## DM chốt
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH | [5 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC HÀ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT SINH PHẨM NĂM 2023-2024 YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 430/TB-BVLH ngày 09/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà)
TT | Tên vật tư y tế | Tên thương mại | Chủng loại/ Mã sản phẩm | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
Phần 1. Vật tư y tế
1 | Ceivitron |  |  | Dùng để trám lót trước khi trám hoàn tất | Reco-Dent International Co., Ltd | Đài Loan | Lọ 30g | Lọ | 10
2 | Eugenol |  |  | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Prevest Denpro Limited | Ấn Độ | Lọ 30ml | Lọ | 20
3 | Fuji VII | Cement Fuji VII - Fuji 7 | 001558 - 002473 | Cement trám dự phòng, màu hồng, trắng | GC Corporation | Nhật Bản | Hộp gồm 1 lọ bột 15g + 1 lọ nước 8ml | Hộp | 30
4 | Fuji IX | Cement Fuji IX GP A3/A3.5 (15gr+8gr) | 004161-004162 | Cement trám hoàn tất | GC Corporation | Nhật Bản | Hộp lớn (15g:8ml) | Hộp | 30
5 | Dầu tra tay khoan |  | Pana Spray Plus | Dầu bôi trơn tay khoan có bổ sung cồn giúp làm sạch hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ tay khoan nha khoa. * Cho tay khoan tốc độ cao và thấp, và mô tơ hơi. * Dầu bôi trơn có chứa lượng cồn cao | Nakanishi Inc. (NSK) | Nhật Bản | Chai 480ml | Chai | 2
6 | Gutta percha Points |  | ML.029 | Làm sạch ống tủy, hút chất lỏng, thay băng trong điều trị nha khoa. Các số | Diadent Group International | Hàn Quốc | Hộp 120 cây | Hộp | 150
7 | Trâm gai |  | SHORT BARBED BROACHES/ 21mm #1 21mm #2 21mm #3 21mm #4 21mm #5 21mm #6 21mm 2-4 21mm 1-6 | Trâm gai nha khoa dùng để lấy tủy răng | MANI | Nhật Bản | 6 cái/ Hộp | Hộp | 150
8 | H-FILES |  |  | Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy | MANI | Nhật Bản | 6 cái/ Hộp | Hộp | 150
9 | K-FILES |  |  | Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy | MANI | Nhật Bản | 6 cái/ Hộp | Hộp | 150
10 | Fuji I | Cement Fuji I lớn |  | Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp được sử dụng rộng rãi. Gắn kết thúc cho mão răng – cầu răng kim loại, inlay – onlay – chốt kim loại và toàn sứ có độ bền uốn cao. Liên kết hóa học với cấu trúc răng và kim loại.Có thể dùng trám lót dưới các vật liệu trám khác. Xi măng gắn chốt | GC Corporation | Nhật Bản | Hộp 35g + 20ml | Hộp | 2
11 | Vật liệu composite lỏng |  | EsFlow-A1 EsFlow-A2 EsFlow-A3 EsFlow-A3.5 EsFlow-B1 EsFlow-B2 EsFlow-LV A1 EsFlow-LV A2 EsFlow-LV A3 EsFlow-Blue | -Thành phần: + Ma trận hữu cơ: UDMA, TEGDMA + Chất độn vô cơ: micro/ nano silica + Chất khởi tạo: Chất xúc tác, chất ổn định, các chất khác | Spident Co., LTD | Hàn Quốc | Gói 2 tuýp x 2g (kèm đầu bơm) | Tuýp | 20
12 | Vật liệu composite đặc |  | EsCom100-A1 EsCom100-A2 EsCom100-A3 EsCom100-A3.5 EsCom100-A4 EsCom100-B1 EsCom100-B2 EsCom100-C2 EsCom100-AO2 EsCom100-AO3 EsCom100-TW | Thành phần: EsCom 100 chứa Bis-GMA, UDMA bao gồm trên 4wt%. Lượng chất độn vô cơ là 70% theo thể tích với kích thước hạt giữa 16mm và 750mm | Spident Co., LTD | Hàn Quốc | Gói/ 1 tuýp x4g | Gói | 5
13 | Etching | T Etchant |  | Dùng cho nha khoa, dùng để làm xói mòn bề mặt răng và men răng tạo độ nhám | Nexobio co.,LTD | Hàn Quốc | Hộp 3 tuýp/ Tuýp 5g | Tuýp | 3
14 | Bonding |  | i-Bonding LC N | Keo dính, thích hợp để sử dụng với kỹ thuật liên kết ướt. Yêu cầu bề mặt được etchine. Bonding không chứa dược chất, máu người hoặc dẫn xuất huyết tương; mô hoặc tế bào, hoặc các dẫn xuất của chúng, có nguồn gốc từ con người; mô hoặc tế bào có nguồn gốc động vật, hoặc các sản phẩm từ chúng, các chất gây ung thư, gây đột biến, độc hại cho sinh sản hoặc có đặc tính phá vỡ nội tiết. | UAB Medicinos linija | Litva | Chai 5ml | Chai | 3
15 | Vật liệu bôi trơn ống tủy |  | SoftPrep 6 | Thành phần: +Ethylenediaminetetraacetic (EDTA) + Urea Peroxide + Polypropylene Glyco & Polyethylene Glyco | Spident Co., LTD | Hàn Quốc | Gói/ 2 tuýp x 6g (kèm đầu bơm) | Tuýp | 14
16 | Đai nhám kẽ kim loại | New Metal Strips |  | Sợi nhám kẽ siêu mỏng, bền chắc dẻo dai với nhiều độ mịn khác nhau. | GC Corporation | Nhật Bản | Gói/12 cái | Cái | 60
17 | Cortisomol | Cortisomol SP Kit |  | Thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Vật liệu có tính tương hợp sinh học và cản quang. Độ hòa tan thấp, gắn kết tốt với cone gutta percha. Thành phần chính: Presnison Acetate. | Produits Dentaires Pierre Rolland SAS (Acteon Group) | Pháp | Hộp 23g | Hộp | 5
18 | Zinc Oxyde |  |  | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. | Prevest Denpro Limited | Ấn Độ | Lọ 110g | Lọ | 15
19 | Mũi khoan răng |  | DIA-BURS/ BR-41; BR-S45; BR-31; FO-25; TC-11 | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ | MANI | Nhật Bản | 50 cái/hộp | Cái | 250
20 | Mũi khoan răng |  | SURGICAL BURS/ MZB+ | Mũi khoan dùng trong nha khoa làm bằng thép không gỉ | MANI | Nhật Bản | 4 cái/hộp | Cái | 52
21 | Hyposol |  |  | Dùng để rửa và sát trùng tủy trong điều trị nội nha | Prevest Denpro Limited | Ấn Độ | Chai/500ml | Chai | 3
22 | Kim lèn côn ngang |  | SPREADERS | Lèn ngang có tác dụng tạo áp lực và khoảng trống để lèn chặt cone vào trong ống tủy | MANI | Nhật Bản | 6 cái/ Hộp | Hộp | 5
23 | Lentulo |  |  | Size: 25, 30, 35, 40 (dài 21mm, 25mm) | MANI | Nhật Bản | 4cái/vỉ | Cái | 100
24 | Ống hút nước bọt |  | OH01 | Ống nhựa trong, có dây kim loại được che kín trong thành ống. | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH | Việt Nam | Gói 100 cái | Cái | 3000
25 | Sò đánh bóng | Prophy Paste |  | Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị với nhiều hương, mịn, dùng loại bỏ mảng bám… | Ortho Technology | Hoa Kỳ | Hộp 200 viên | Viên | 200
26 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng |  | HAT | Hình hộp chữ nhật, có nắp đóng mở - Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO - NGÔI SAO XANH | Việt Nam | Hộp | Hộp | 50
27 | Nhiệt kế thuỷ ngân kẹp nách |  | Mercury Clinical Thermometer | Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân • Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C | Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co,Ltd | Trung Quốc | Hộp 24 cái | Cái | 120
28 | Giấy in điện tim |  | Nihon Kohden FQW 110- 2-140/ ACNK110140F143S | Làm bằng giấy, đường kẻ rõ ràng, size 110x140x143. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | TELE-PAPER (M) SDN BHD | Malaysia | Gói 1 xấp | Xấp | 200
29 | Giấy in điện tim |  | Nihon Kohden RQS63-3 A129 ECG-1150/NK6330 | Kích thước: 63mm x 30m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd | Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 50
30 | Giấy in siêu âm |  | UPP-110S | Dùng để in hình ảnh siêu âm. Kích thước 110mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Sony Corporation | Nhật Bản | Cuộn | Cuộn | 250
31 | Giấy in Monitor sản khoa | Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-005 (có lỗ) | 152150200 | Kích thước: 152mmx150mmx200 tờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd | Trung Quốc | 100 xấp/ thùng | Xấp | 20
32 | Bông thấm nước y tế | Bông y tế thấm nước Kilô |  | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 9001 | Bạch Tuyết | Việt Nam | 01 kg/gói | Kg | 150
33 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ |  | TCCS | Khả Doanh | Việt Nam | Can 30 lít | Lít | 700
34 | Cồn 90 - 96 Độ |  |  | TCCS | Thuận Phát | Việt Nam | 20lit/can | Lít | 200
35 | Cidezimec | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế |  | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút. | Weimann Products, LLC/ Advanced Sterilization Products - a Compnay of Johnson & Johnson | Mỹ | Chai 1 lit | Lít | 10
36 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế |  | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 | Lavitec | Việt Nam | Can 5L | Can | 20
37 | Cốc đựng đờm |  | CDD_ĐVT | Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC | Công ty Cổ phần Đất Việt Thành | Việt Nam | Cái | Cái | 500
38 | Ống nghiệm không hóa chất có nắp nhãn | Ống nghiệm nhựa PP có nắp | PN-5 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13 x 75mm, không hóa chất có nắp nhãn | Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú;Việt Nam | Việt Nam | Cái | Cái | 3000
39 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp nhựa/ nắp cao su | K2 EDTA/ONCK-04: MPV | - Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc…) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | MPV | Việt Nam | Khay 100 ống | Ống | 45000
40 | Ống Heparin | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV nắp nhựa/ nắp cao su | ON-18: MPV | - Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu đen. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | MPV | Việt Nam | Khay 100 ống | Ống | 20000
41 | Ống nghiệm thủy tinh |  |  | Chất liệu: Thủy tinh kích thước: đường kính 16mm; chiều dài ống 100mm | Hangzhou Rollmed Co., Ltd | Trung Quốc | Ống | Ống | 500
42 | Băng Bột Bó | Băng Bột Bó |  | Băng bột được làm bằng 97% thạch cao thiên nhiên nguyên chất cho khuôn bột nhẹ và cho tia X đi qua; Không độc hại, không gây kích ứng da, khi bó xong cho bề mặt trơn láng, tính thẩm mỹ cao; Thời gian nhúng nước: 3 giây- 6 giây. Nhiệt độ nhúng nước: 25-30 độ C; Vắt bột: vắt mạnh. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút 15 giây - 2 phút 40 giây. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu CE, ISO, FDA. Rộng 10cm, dài 4,5m-4,6m. | Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | Trung Quốc | 12 cuộn/ gói | Cuộn | 400
43 | Băng Bột Bó | Băng Bột Bó |  | Băng bột được làm bằng 97% thạch cao thiên nhiên nguyên chất cho khuôn bột nhẹ và cho tia X đi qua; Không độc hại, không gây kích ứng da, khi bó xong cho bề mặt trơn láng, tính thẩm mỹ cao; Thời gian nhúng nước: 3 giây- 6 giây. Nhiệt độ nhúng nước: 25-30 độ C; Vắt bột: vắt mạnh. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút 15 giây - 2 phút 40 giây. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu CE, ISO, FDA. Rộng 15cm, dài 4,5m. | Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | Trung Quốc | 12 cuộn/ gói | Cuộn | 150
44 | Băng Cuộn | Băng Cuộn | BC3 | Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | An Lành | Việt Nam | Cuộn | Cuộn | 1000
45 | Băng Cuộn | Băng Cuộn |  | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | An Lành | Việt Nam | Cuộn | Cuộn | 1600
46 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng |  |  | Kích thước 8cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP, CE. | An Lành | Việt Nam | 01 cái/ gói | Cái | 1000
47 | Băng Dính y tế | Urgosyval 5cm x 5m |  | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | Urgo | Thái Lan | Cuộn/ Hộp | Cuộn | 1500
48 | Gạc Củ Ấu Sản Khoa Vô Trùng | Gạc Củ Ấu Sản Khoa Vô Trùng |  | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | An Lành | Việt Nam | 10 cái/ gói | Cái | 1500
49 | Gạc Phẩu Thuật | Gạc Phẩu Thuật |  | Kích cỡ 10cm x 10 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | An Lành | Việt Nam | 10 Miếng/ gói | Miếng | 200
50 | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng |  | Kích cỡ 40cm x 50 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | An Lành | Việt Nam | 05 Miếng/ gói | Miếng | 300
51 | Gạc hút | Gạc hút |  | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | An Lành | Việt Nam | 100 mét/ tệp | Mét | 2000
52 | Gạc phẫu thuật 7cm x 10cm x 4 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 7cm x 10cm x 4 lớp vô trùng |  | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | An Lành | Việt Nam | Miếng/gói | Miếng | 100
53 | Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4 lớp (vải không dệt, tiệt trùng), HT | Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4 lớp (vải không dệt, tiệt trùng), HT | 1911PA | TCCS.Kích thước: 1,5cmx100cmx4 Lớp | Công Ty CP Châu Ngọc Thạch | Việt Nam | 1 cái/gói | Cái | 100
54 | Gạc cầm máu mũi | Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel, 80mm |  | Dùng để cầm máu mũi. TCCS | Network Medical Products Ltd; Anh | Anh | 10 cái/ hộp | Cái | 50
55 | Bơm tiêm 1ml |  |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | MPV | Việt Nam |  | Cái | 2000
56 | Phim khô | Phim khô |  | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.1 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 20x25cm | Agfa | Bỉ | 100 tờ/hộp | Tờ | 17500
57 | Phim khô | Phim khô |  | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.1 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 25x30cm | Agfa | Bỉ | 100 tờ/hộp | Tờ | 15000
58 | Kim chọc dò tủy sống các số | Kim chọc tủy sống có cánh cầm khi chọc và bơm thuốc các cỡ |  | Kim chọc dò, gây tê tủy sống mặt vát, có cánh cầm để kiểm soát tốt hơn, cho phép sử dụng tiện lợiMã hóa mày stylet hub theo size cỡ 18G-27GTiêu chuẩn ISO, CE | Dr. Japan Co.,Ltd | Nhật Bản | Hộp 50 cái | Cái | 50
59 | Mũ phẫu thuật vô trùng |  | MPT02ZV01C | 1. Chất liệu: - Vải không dệt PP. - Thun không Latex: Màu trắng, chiều rộng 4÷5mm. 2. Màu sắc: - Trắng (White)/ Xanh dương (Blue)/ Xanh lá (Green), Hồng (Pink). | Danameco | Việt Nam | 1 cái/gói | Cái | 2000
60 | Túi Đựng Nước Tiểu | TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU MPV |  | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | MPV | Việt Nam | Túi/cái | Cái | 200
61 | Bộ rửa dạ dày khép kín dùng một lần | Bộ rửa dạ dày hệ thống kín |  | Bộ rửa dạ dày hệ thống kín gồm 1 túi dịch vào, 1 túi dịch ra, kết nối với nhau bằng hệ thống dây dẫn kín | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Topcons | Việt Nam | 01 bộ/ túi | Bộ | 20
62 | Sonde dạ dày |  |  | Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. - Không chứa chất DEHP. - Có chia độ. - Đánh mã màu để phân biệt cỡ - Có hoặc không có tia X. - Kích thước: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 120cm - Khử trùng: EO - Cỡ: Fr6-Fr26 - Đóng gói: Túi Blister/ Túi PE | Nigbo Pinmed Instruments | Trung Quốc | 100 cái/hộp | Cái | 100
63 | Ống hút nhớt có nắp các số | DÂY HÚT NHỚT MPV có nắp |  | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | MPV | Việt Nam | Túi 20 cái | Cái | 400
64 | Kẹp rốn sơ sinh | Kẹp rốn MPV |  | - Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. | MPV | Việt Nam | 1 cái/gói | Cái | 200
65 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ xông khí dung MPV | MNKD01: MPV | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | MPV | Việt Nam | 1 bộ/gói | Bộ | 1000
66 | Lọc đo chức năng hô hấp | Phin lọc khuẩn (đo chức năng hô hấp) có đầu ngậm Elip | SPIROMETRY FILTER/ ZF-118 | * Lọc đo chức năng hô hấp có đầu ngậm elip. * Tiêu chuẩn ISO, CE | Shandong Zhenfu Medical Device Co., Ltd. | Trung Quốc | 1 Cái/ Gói | Cái | 200
67 | Mũi khoan xương các cỡ | Mũi khoan xương các cỡ |  | -Đường kính từ 1.2mm đến 4.5mm - chiều dài 130mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 Cái/ túi | Cái | 2
68 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Băng keo chỉ thị nhiệt | 1322-18MM | Chiều dài: 55m, rộng 1,8cm Dùng cho chỉ thị nhiệt ướt, các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / rám nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước. Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS | 3M | Canada | 01 cuộn/ gói | Cuộn | 5
Phần II. Hoá chất sinh phẩm
69 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol | LDL “DIRECT PLUS” CHOL. | GL8S605 | Định lượng LDL trong máu, dải đo lên tới 10 mmol/l. Thành phần: GOOD’S Buffer, CHE, CO, 4-aminoantipyrine (4-AA), Peroxidase, MgCl2. Đạt tieeuc huẩn ISO13485, CE | Glenbio/ Anh | Anh | 6x40ml/ 4x20ml (hộp 320ml) | ml | 1280
70 | Nước rửa máy sinh hóa | AU SERIES SYSTEM WASH SOLUTION |  | Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống đo của máy (theo tài liệu hướng dẫn của máy). Thành phần: Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts < 5% Genapol 1 - 5 % Sodium hydroxide 1%. Tiêu chuẩn: ISO13485, CE | Glenbio/ Anh | Anh | 2 lít/ can | Lít | 32
71 | Hóa chất kiểm chuẩn ALCOHOL | ALCOHOL CONTROL SET | GDOA9633 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa Ethanol Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Glenbio - Anh | Anh | 2 x 1ml (Hộp 2ml) | ml | 4
72 | Hóa chất xét nghiệm ALCOHOL | ALCOHOL | GLM1907 | Hóa chất xét nghiệmđịnh lượng Ethanol Alcohol trong máu: thành phần: Buffer Reagent R1: Tris-based buffer sodium azide Enzyme Reagent R2: Alcohol dehydrogenase(ADH) nocotinamide adenine dinucleotide sodium azide Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Glenbio - Anh | Anh | 4x20ml; 2x15 ml (Hộp 110ml) | ml | 220
73 | Hóa chất chuẩn ALCOHOL | ALCOHOL CALIBRATOR | GDOA9613 | Alcohol và các chất hiệu chuẩn âm tính đa năng được sử dụng để thiết lập các điểm chuẩn trong việc xác định định lượng Alcohol trên máy phân tích tự động và bán tự động | Glenbio - Anh | Anh | R1: 1x5ml, R2: 1x5ml (Hộp 10ml) | ml | 20
74 | Bộ nhuộm Gram | MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram) | B250900 | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C) - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | Việt Nam | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 1
75 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | MELAB - Ziehl Neelsen Set (Bộ nhuộm Ziehl Neelsen) | B250902 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin thể tích 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) thể tích 250ml và Methylen Blue thể tích 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C) - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | Việt Nam | Bộ 3 chai 250ml | Bộ | 2
76 | Dung dịch nhuộm xanh methylen | Acid Fast Reagent BMB |  | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Methylene Blue <1%; Benzalkonium Chloride <1%; Ethanol <10% Công nghệ nhuộm phun Aerospray | ELITech Group Inc. | Hoa kỳ | Chai 500ml | Chai | 2
77 | Dầu soi kính hiển vi | Immersion oil |  | Dầu soi kính hiển vi | MERCK | Đức | 500ml/ chai | Chai | 1
78 | Dung dịch Thuốc nhuộm Giêmsa | Giemsa | GIEMSA STAIN RR88/ RRSP54-E | Nhuộm Giemsa được sử dụng chủ yếu trong nhuộm máu và phết tế bào tủyxương. Độ pha loãng khuyến nghị 1:10 hoặc 1:15 trong dung dịch đệm Sorensen phosphatepH 6,5-6,8 Methanol:<50% Glycerol: < 25% Ethylene Glycol: < 25%" | Atom Scientific Ltd | Anh | 1000ml/ chai | Chai | 1
79 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Anti AB |  | Huyết thanh định nhóm máu AB, phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. | AMS UK Limited;Vương quốc Anh | Anh | Hộp 1 lọ 10ml | Lọ | 3
80 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Anti A (Acid Blue) |  | Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng nguyên A. Anti A có màu xanh lam Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | AMS UK Limited;Vương quốc Anh | Anh | Hộp 1 lọ 10ml | Lọ | 3
81 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Anti B (Acid Yellow) |  | Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng nguyên B. Anti có màu vàng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | AMS UK Limited;Vương quốc Anh | Anh | Hộp 1 lọ 10ml | Lọ | 3
82 | Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số nước tiểu |  | H11 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số Gồm: Urobilinogen, Bilirubin, Ketone (acetoacetic acid), Máu, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, tỷ trọng, pH và Ascorbic Acid. | Dirui Industrial Co., Ltd/ Trung Quốc | Trung Quốc | Hộp 100 test | Test | 11000
83 | Que thử nước tiểu 13 thông số |  | URINE RS H13 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 13 thông số Gồm: Leukocyte, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, pH, Creatinine, Calcium, Microalbumin | High Technology | Mỹ | Quy cách: 100 test/hộp | Test | 10000
84 | Test thử đường huyết |  |  | Đo bằng phương pháp: kĩ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực đo glucose kết hợp với 1 điện cực tham chiếu để quét mẫu đo 2 lần, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu thông thường (27 chất thông thường). - Sử dụng men (enzyme): Glucose oxidase rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013. - Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu. - Loại mẫu máu: mao mạch. - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 1µL. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 30 - 55% - Sử dụng cho máy đo OneTouch Select Plus Simple. | Lifescan Europe GmbH;Thụy Sĩ | Anh | Hộp 25 test | Test | 3000
85 | Test nhanh chẩn đoán HIV thế hệ 4 |  |  | Phát hiện được cả kháng nguyên P24 của HIV 1; kháng thể HIV 1 và kháng thể HIV 2. Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu 99,72%. Cho kết quả nhanh trong vòng 20 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 40 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu ISO 13485. - Hoạt chất chính: pTB319 antigen, pGO11 Antigen, gp41 antigen RA43, gp36 antigen RA31, subtype-O antigen RA22, p24 antibody (SD), p24 antibody 2a12-2, p24 antibody 99961. | Alere Medical Co., Ltd (Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd) | Nhật Bản | hộp 100 test và hộp 20 test | Test | 500
86 | Lubrigel Personal Lubricant Jelly | Lubrigel Personal Lubricant Jelly |  | Dùng để bôi trơn các dụng cụ dùng trong y khoa | Sheffield Pharmaceuticals | Hoa Kỳ | Hộp 1 tuýp | Tuýp | 5
86 mặt hàng