## DM kèm báo giá
PHỤ LỤC: DANH MỤC HOÁ CHẤT VẬT TƯ MUA SẮM SỬ DỤNG CHO QUÝ III NĂM 2024
(Kèm theo Yêu cầu Báo giá số 233/TB-TTYT ngày 17/6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà)
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
I | Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động biochem FC 360-USA
1 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm men gan trong máu Alanine Aminotransferase (ALT) | Định lượng nồng độ ALT/GPT trong huyết thanh, dải tuyến tính từ 3 - 448u/l. Thành phần: TRIS Buffer pH 7.3 125.0 mmol/l, L-Alanine 625.0 mmol/l, LDH 1500 U/l, α-Ketoglutarate 94 mmol/l; đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | 6x66ml/ 6x16.5ml | Hộp | 3
2 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm men gan trong máu Aspartate Aminotransferase (AST) | Định lượng men AST, dải tuyến tính 4 - 692 u/l. Thành phần: L-Aspartate 300 mmol/l, MDH ≥530 U/l, α-Ketoglutarate 75 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | 6x66ml/ 6x16.5ml | Hộp | 3
3 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm cholesterol trong máu | Định lượng cholesterol trong máu, dải tuyến tính 0,04 - 22 mmol/l. Thành phần: Mg2+ 2 mmol/l, Phenol 2 mmol/l, Peroxidase ≥100 U/l, Cholesterol Esterase ≥250 U/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | 12x65ml | Hộp | 1
4 | Kiểm chuẩn kết quả mức 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1: Dạng bột đông khô Thành phần: Huyết thanh với chất phụ gia và chiết xuất mô có nguồn gốc người và động vật | 20x5ml. | Lọ | 10
5 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Creatinine trong máu | Định lượng Creatine bằng phương pháp Jaffe, dải tuyến tính từ 5,2 - 2734 µmol/l. thành phần: Alkaline Buffer 200 mmol/l, Picric Acid 25.0 mmol/l. đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485,CE | 9x66ml/ 9 x16.5ml | Hộp | 3
6 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm đường Glucose trong máu | Định lượng Glucose trong máu, dải tuyến tính 0,01 - 28,2 mmol/l. Thành phần: PHOSPHATE Buffer pH 7.5 100 mmol/l, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Phenol 1 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | 12x66.5ml | Hộp | 5
7 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride trong máu | Định lượng Triglycerides trong máu, dải đo 0,02 - 11 mmol/l. thành phần: PIPES Buffer pH 7.0 43.6 mmol/l, 4 Chlorophenol 5.45 mmol/l, Mg2+ 4.66 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 12x65ml | Hộp | 1
8 | Hoá chất định lượng Urea trong máu | Định lượng Urea trong máu, Dải tuyến tính 0,31 - 60 mmol/l. Thanh phần: TRIS Buffer pH 7.5 224.53 mmol/l, α KG 15.47 mmol/l, ADP 0.94 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 6x66ml/ 6x43ml | Hộp | 3
9 | Hoá chất kiểm chuẩn CRP mức trung bình | Dùng trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động, tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương CRP – Control Level 1 được sử dụng để xác minh hiệu suất của thiết bị / thuốc thử. Màu sắc và mô tả: Chất lỏng trong không màu. Thành phần: Huyết thanh tham chiếu với chất ổn định/ chất bảo quản hóa học. Nồng độ cụ thể theo lô. | 10x 1ml | Lọ | 1
10 | Hoá chất xét nghiệm CRP | Dùng trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động, tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hoá chất định lượng CRP , mức phát hiện từ 0,05 mg/dl. Thành phần: TRIS Buffer pH 7.6 18.2 mmol/l, Sodium Chloride 123.2 mmol/l, PEG < 4 %. | 6x20ml/ 6x4ml | Hộp | 1
11 | Hoá chất hiệu chuẩn kết quả CRP | Bộ hiệu chuẩn High Sensitivity CRP được thiết lập đường chuẩn trong định lượng CRP trên máy phân tích tự động. Sản phẩm này không nguy hiểm theo thông số kỹ thuật của EU, đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485 | 10x1ml | Lọ | 1
12 | HbA1c Control Level 1, 2 | Kiểm chuẩn Hbac1 | 2x0,5ml | Hộp | 1
13 | HbAIc Enz. | Định lượng Hba1c trong máu, dải tuyến tính: 4 -16%. Thành phần: MES Buffer, proteases, redox agents 15 mmol/l; Buffer, redox agents 60 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | 1x14ml/1x6ml/ 1x9ml/ 1x32ml | Hộp | 1
14 | HbA1c Enzymatic Calibrator | Hoá chất hiệu chuẩn Hba1c | 2x0,5ml | Hộp | 1
15 | Hoá chất xét nghiệm HDL | Định lượng HDL trong máu, dải đo đến 2,4 mmol/l. Thành phần: TODB 1 mmol/l, Ascorbate oxidase 3.0 U/ml, MgCl2 2 mmol/l, Buffer (pH 6.5) 10mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | 6x60ml/ 6x20ml | Hộp | 2
16 | Hoá chất rửa thường quy cho máy sinh hoá tự động | Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống đo của máy (theo tài liệu hướng dẫn của máy). Thành phần: Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts < 5% Sodium hydroxide 1%. Genapol 1 - 5 % Tiêu chuẩn: ISO13485, CE | 2 lít/ Can | Can | 8
17 | Bóng đèn máy sinh hóa | Dùng cho máy sinh hoá tự động; 12 V- 20W | 01 cái/ Hộp | Cái | 4
II | Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải Easylyte Plus
18 | Dung dịch chuẩn | *Dung dịch kiểm chuẩn test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH, gồm 2 mức bình thường và bất thường. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | 2 x 10 ml | Hộp | 1
19 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa dành cho máy xét nghiệm điện giải. *Gồm: -1 chai Daily Cleaner Diluent 90 ml, HCl 0,1N; muối -6 chai pepsin 0,5g | Hộp | Hộp | 1
20 | Hóa chất điện giải | *Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để định lượng nồng độ Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus hãng Medica. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | 800ml/Hộp | Hộp | 1
III | Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Vedalab-Pháp. Model Easyreader+ (plus)
21 | Khay thử định lượng hormone Triiodothyronin (T3) | Xét nghiệm định lượng hormone Triiodothyronine (T3) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương, tương thích với máy Easy Reader+. | 20 test/hộp | Test | 80
22 | Khay thử định lượng hormone thyroxin (T4) | Xét nghiệm định lượng hormone thyroxin (T4) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương. | 20 test/hộp | Test | 80
23 | Khay thử định lượng hormone TSH | Xét nghiệm định lượng hormone TSH trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, để chuẩn đoán bệnh suy giáp, tương thích với máy Easy Reader+. | 20 test/hộp | Test | 80
IV | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học MicroCC 20 plus - Hãng sản xuất High Technology, Inc - Mỹ
24 | Diluent | Dùng trên máy huyết học MicroCC 20 Plus - hãng sản xuất High Technology,Inc/ Mỹ; thùng 20 lít, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: Sodium Chloride: <1% Sodium Azide :.<0.1% Wetting Agent: <0.1% | 20 lít/ thùng | Thùng | 8
25 | Enzymatic Cleaner | Dùng trên máy huyết học MicroCC 20 Plus - hãng sản xuất High Technology,Inc/ Mỹ, Chai 1lít, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: OrganicBuffer.: <0.2% ProteolyticEnzyme: <0.2% | 1 lít/ chai | Chai | 8
26 | Enzymatic Cleaner Concentrate | Dùng trên máy huyết học MicroCC 20 Plus - hãng sản xuất High Technology,Inc/ Mỹ; thùng 20 lít, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: ≤ 10% Proteolytic Enzyme ≤ 1.5% Detergents ≤ 0.75% pH Buffer ≤ 0.1% Anticoagulant ≥ 87.65% Aqueous Solution | 50 ml/ chai | Chai | 8
27 | Lytic Reagent | Dùng trên máy huyết học MicroCC 20 Plus - hãng sản xuất High Technology,Inc/ Mỹ, Chai 1lít, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: ≤ 2.5% Quaternary Ammonium Salts ≤ 0.05% pH Buffer ≤ 0.04% Cyanide Salts ≥ 97.51% Aqueous Solution | 1 lít/ chai | Chai | 10
V | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học Mindray BC 3000plus - Hãng sản xuất High Technology, Inc - Mỹ
28 | Lytic Reagent | Dùng trên máy phân tích huyết học Mindray BC 3000plus - Hãng sản xuất Mindray, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: ≤ 2.5% Quaternary Ammonium Salts ≤ 0.05% pH Buffer ≤ 0.04% Cyanide Salts ≥ 97.51% Aqueous Solution | 0.5 lít/ chai | Chai | 10
29 | Detergent | Dùng trên máy phân tích huyết học Mindray BC 3000plus - Hãng sản xuất Mindray, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: SSalt Buffer : ≤2.0% pH Buffer: ≤0.1% Antimicrobials: ≤1.5% | 20 lít/ thùng, | Lít | 60
30 | Diluent | Dùng trên máy phân tích huyết học Mindray BC 3000plus - Hãng sản xuất Mindray, Chứng nhận FDA, CE Thành phần: Sodium Chloride: <1% Sodium Azide :.<0.1% Wetting Agent: <0.1% | 20 lít / thùng | Thùng | 10
31 | Dung dịch rửa bảo trì | Dung dịch rửa mạnh dùng trong quá trình bảo dưỡng máy và rửa trong hệ thống. Là chất lỏng màu vàng nhạt Độ PH: 12.50 ± 0.50 Hộp 50 ml | 50ml | Lọ | 5
VI | Vật tư
32 | Morphin/Heroin; Amphetamin; Methamphetamin; Marijuana | Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-off) MET: Methaphetamine 1000ng/ml. MDMA: Methylenedioxy-methamphetamine 1000ng/ml THC: Marijuana 50ng/ml MOP: Morphine 300ng/ml Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. Độ nhạy ≥ 99.9% Độ đặc hiệu ≥ 99.9% Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-thuốc tương ứng. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ | 25 test/ hộp | Test | 100
Tổng: 32 mặt hàng